容积式换热器更换项目供应商征集公告

北京云菱生物技术有限公司现就容积式换热器拆除及更换工程项目公开征集合格供应商，欢迎满足资质、施工能力要求的单位提交报名材料及初始参考报价，相关事项公告如下：

一、项目概况

- 项目名称：容积式换热器拆除及更换工程

- 项目背景：我司现有容积式换热器投用年限较长，壳体腐蚀、内胆结垢、法兰及管口渗漏，无法满足生活热水、采暖系统安全运行标准，需整体拆除并更换全新同参数压力容器设备。

- 施工全部内容

- 旧容积式换热器拆除

现有设备设备位于室内，作业空间受限，需要吊装、转运，运输过程要求防止碰撞原有管线及建筑结构。

- 新容积式换热器安装

新设备从室外吊运至室内指定地点，运输过程要求防止碰撞原有管线及建筑结构，含基础处理、吊装就位、管道连接、电气接线、调试。

- 保温材料

罐体及蒸汽部、冷凝部位需要做保温处理。

- 冷凝回收

需要将终端蒸汽冷凝水回收至指定位置，距离大概是35米。

- 试验

换热器为压力容器，进行水压试验，必须严格执行试验标准。

- 特种设备备案

协助甲方进行特种设备备案， 提供开工证明备案。

二、施工执行规范标准

本工程施工、验收、资料编制严格执行以下国家、行业规范、标准及文件：

1.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2019）

2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2019）

3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB 50236-2011）

4.《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》（GB 50185-2010）

5.《压力容器安装改造维修监督管理规则》

6.《承压设备无损检测》（JB/T 4730）

7.容积式换热器出厂图纸、安装说明书、产品合格证及技术文件

8.本项目施工图纸、现场勘查记录、建设单位及监理单位相关要求

9.施工现场安全生产、文明施工、消防安全管理规定

三、供应商资格条件

- 供应商为独立法人企业，持有有效期内营业执照，经营范围包含压力容器、机电设备安装相关业务；

- 资质证书齐全且在有效期内：特种设备安装改造维修许可证（具备压力容器、压力管道安装许可范围）；建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，或机电工程施工总承包二级及以上资质；有效安全生产许可证；

- 配备持证现场作业人员，起重机械、焊接、电工等特种设备作业证书均在有效期内；

- 企业商业信誉良好，近三年无重大安全生产事故、行政处罚、招投标失信记录，具备完善施工团队与售后维保体系；

- 可独立提供全新同规格容积式换热器及全流程一体化施工服务，自行承担设备、辅材、吊装、试压、备案等全部相关成本。

四、相关要求

- 本次征集阶段，请各意向供应商提交项目初始参考报价。本次初始报价仅作为我司编制正式询价文件、核定项目预算、梳理分项限价的参考依据，不具备正式询价效力，不作为最终成交评审依据。

- 采购人完成预算测算及正式询价文件编制后，将统一向资质合格供应商发放正式询价文件，所有意向单位须按照正式文件要求重新提交完整、不可更改的正式报价参与比价。

- 本次初始报价为一次性固定全包价，报价包含设备采购、拆除、吊装、管道改造、保温防腐、水压试验、系统调试、垃圾清运、特种设备备案协助、人工、辅材、运输、税费、质保等全部费用，甲方无需额外支付任何增项费用。

- 供应商须提供完整分项报价明细，逐项列明各分项单价、合价，仅提供总价无分项明细的材料视为无效报名。

- 报价文件一经提交不得修改，报价有效期不少于 60 日历天。

- 采购人后续将综合供应商资质、施工方案、正式报价、售后方案择优确定成交单位。

五、报名需提交资料（全部加盖单位公章扫描件）

- 供应商信息登记表（见附件1）；

- 企业营业执照、全套资质证书、安全生产许可证；

- 起重、焊工、电工等特种设备作业人员资格证书；

- 完整施工组织方案、安全文明施工专项方案；

- 项目初始分项报价单（分项列出并报价）；

- 近三年同类压力容器拆装更换项目业绩合同；

- 设备质保、售后维修服务承诺文件。

六、征集安排

- 本次公告公示期为 5个工作日，公示期内接受供应商全套资料报送；

- 公示期满后，我司统一对所有报名单位开展资质、方案、初始报价综合筛选，仅通知全部条件达标单位参与后续正式询价；

- 提交资料存在弄虚作假、资质过期、施工方案不满足项目需求的，直接取消参选资格。

七、联系方式

联系人：殷老师

联系电话：010-57047888

资料接收邮箱：caigou@nifdc.com

附件1：供应商信息登记表

北京云菱生物技术有限公司

2026年07月10日